醫學院各單位每季用電安全自行檢查表

| 工務室主 任 | 用 電 時 注 意 事 項 | 用 電 安 全 | 檢查 項目 | 單位 名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 潮濕的手最易造成感電事故，因此在潮濕處所，若使用器具發生漏電時，由於使用者往往赤足且潮濕，最易造成嚴重傷害。 使用發熱型之電器具，長時間未拔離電源，易引起附近衣物燃燒，導致發生火災等危險。 使用小家電完畢後，若為圖方便，直接以拉扯電線方式拔出，極易造成該插頭內導線損傷。 總開關或分路開關，若經常熔斷或保險絲經常熔斷，應檢討所使用之器具是否太多及導線是否夠粗等因素，斷不可冒然換粗一點的保險絲或再投入開關，這樣極可能造成導線及器具燒損之災害甚至引發火災。 電器使用中產生火花或故障不動時，應立即切開關或拔下插頭。 電風扇下班後需將電源關掉，以避免過熱引起火災。 | 四、總開關或分路開關是否經常跳電或電 壓不穩等問題。 | 三、各項之開關、插座是否脫落完整無缺。 | 二、移動的電源線不要放置於容易踏壓之 處所，並請經常檢查有無磨損破皮，如有磨損破皮，應立即加以處理或更新，以防漏電。 | 同一插座或同一條電源延長線，切忌 插接多個用電器具，以免因負荷過大 造成電線燒損，甚至引發火災。 | 檢查內容 | 系所 學科 |
| 工務室 組 長 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 單位主管： 檢查員： 電 話： |
|  |  | □符合 □不符合※ 原因： | □符合 □不符合※ 原因： | □符合 □不符合※ 原因： | □符合 □不符合※ 原因： | 檢查結果 |  |
| 工務室承辦人 |  |  |  |  |  |  |  |

檢查日期：   年   月   日

※如不符合，請說明情形並逕打專線2151通知維修人員處理。

一、若單位範圍太大，請自行區劃責任區域，指派各該區域相關人員填寫。

二、本表係以外觀目視檢查為主，每一、四、七、十月十日前遞送附設醫院工務室彙整。

三、本表流程如下：各部門 ↓ 工務室 ↓ 醫學院總務分處 ↓ 工務室留存。